郑州市中医院应急事故池工程量明细

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基处理 | / | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备基础 | 2.0*2.0*9.0m | 配套 | 1 | 钢制 |
| 3 | 应急事故池 箱体 | 2.0*2.0*9.0m | 座 | 1 | 材质：304不锈钢 |
| 4 | 提升水泵 | Q=25m³/h，H=15m | 台 | 2 |  |
| 5 | 管道、管件 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 6 | 阀门 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 7 | 动力电缆、 控制线缆 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 8 | 自动化控制 系统 | 配套 | 套 | 1 |  |